## 使用说明
医药健康行业出海合规自查清单
适用：药品 · 原料药 · 医疗器械 · IVD · 保健食品/化妆品等健康行业企业 ｜ 三大场景：注册启动前 · 渠道合作前 · 出海持续合规
一、企业基本信息（请填写）
企业名称 |  |  | 统一社会信用代码
出海目标市场/国家 |  |  | 主营产品类别
自查负责人 |  |  | 自查日期
合规部门联系人 |  |  | 联系电话/邮箱
二、使用方法
1. 按业务推进顺序使用三张自检表：立项注册用「场景一」，签约经销商/代理商/服务商前用「场景二」，上市后持续运营用「场景三」。
2. 逐项在「自检结果」列下拉选择：符合 / 部分符合 / 不符合 / 不适用 / 待核实；「复核状态」列跟踪整改进度。
3. 凡判定为「不符合」「部分符合」的，须填写证据编号、整改措施、责任人、期限，并在复核状态中闭环。
4. 风险等级为「高」的检查项属于红线项，出现不符合应暂停相关业务，整改验证通过后方可推进。
5. 本清单为通用自查工具，具体目标市场的法规更新较快，重大决策请结合目标国律师/法规专业意见。
三、图例说明
风险等级 | 高 | 红线项，违法后果严重 | 中 | 需重点管控 | 低 | 常规改进
自检结果 | 符合 | 部分符合 | 不符合 | 不适用 | 待核实
四、合规自查统计仪表盘（公式自动汇总，随三张表填写实时更新）
统计维度 | 场景一 | 场景二 | 场景三 | 合计/比率
符合
部分符合
不符合
不适用
待核实
检查项总数
已完成自查项
整体符合率
高风险不符合项（红线预警）
整改未闭环项

## 场景一 注册启动前自检表
序号 | 检查模块 | 检查项目 | 检查要点/判定标准 | 法规/标准依据 | 风险等级 | 责任部门 | 自检结果 | 证据/文件编号 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改期限 | 复核状态
1 | A 主体资质与出口资格 | 《药品生产许可证》覆盖出口范围 | 持有有效《药品生产许可证》，生产地址、范围、车间、生产线覆盖出口品种；专门用于出口的生产线已申请GMP符合性检查并载明 | 《药品管理法》；NMPA 2025年第113号 | 高 | 质量部/法规部
2 | A 主体资质与出口资格 | 医疗器械生产许可/备案有效 | 器械注册人、备案人资质及生产许可或备案在有效期内，注册证与出口产品一致 | 《医疗器械监督管理条例》 | 高 | 法规部
3 | A 主体资质与出口资格 | 药品出口销售证明 | 按WHO 2021推荐格式申请《药品出口销售证明》，有效期3年；提前续证避免空窗期；办理时限不超过20个工作日 | NMPA 2025年第113号 | 高 | 法规部
4 | A 主体资质与出口资格 | 医疗器械出口销售证明 | 2026年5月1日起按126号规定申请《医疗器械出口销售证明（I/II）》，境内已注册/备案与专供出口产品分类申请 | NMPA 2025年第126号 | 高 | 法规部
5 | A 主体资质与出口资格 | 特殊管理药品出口准许 | 麻醉/精神药品、药品类易制毒化学品、蛋白同化制剂、肽类激素取得出口准许证或许可证；委托生产的经批准后全部出口、不得境内销售 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》《反兴奋剂条例》《易制毒化学品管理条例》；NMPA 113号 | 高 | 法规部/外贸部
6 | A 主体资质与出口资格 | 出口药品档案建立与年报 | 在药监业务系统建立并维护出口药品档案；每年4月30日前报送上年度产销数量；共线生产、法人等变更及时更新并重新评估 | NMPA 2025年第113号 | 中 | 质量部
7 | B 产品分类与市场准入 | 产品法律属性与分类确认 | 明确药品/原料药/中药/医疗器械/IVD/化妆品/保健食品的法律分类，避免分类错误导致无证上市或按错误路径申报 | 目标国分类规则；FD&C Act；EU MDR | 高 | 法规部
8 | B 产品分类与市场准入 | 目标市场准入差距分析 | 评估FDA/EMA/东盟/中东等监管要求与企业现状差距，形成准入可行性、周期与成本分析报告 | ICH/GHTF（IMDRF）指南 | 中 | 法规部/市场部
9 | B 产品分类与市场准入 | 美国市场注册路径 | 药品NDA/ANDA、器械510(k)/De Novo/PMA路径明确；完成FDA企业注册、器械列名并指定美国代理人（U.S. Agent） | 21 CFR；FDA法规 | 高 | 法规部
10 | B 产品分类与市场准入 | 欧盟市场准入路径 | CE认证（MDR/IVDR）及公告机构选择；指定欧盟授权代表（EC REP）与合规负责人PRRC；药品确认集中/互认/分散程序 | EU MDR 2017/745；IVDR 2017/746 | 高 | 法规部
11 | B 产品分类与市场准入 | 东盟/中东/英国等市场路径 | 确认本地注册代理资质；ASEAN CSDT、G-Mark、沙特SFDA、阿联酋MOHAP/DoH、英国UKCA/MHRA等注册路径与资料要求 | 各国药监机构规定 | 高 | 法规部
12 | B 产品分类与市场准入 | 国际认证与便利通道 | 评估WHO预认证（PQ）、MPP授权、PIC/S适用性；获WHO PQ/MPP或通过EDQM GMP检查可享免现场检查便利 | WHO PQ；MPP；NMPA 113号 | 中 | 法规部
13 | C 质量体系与生产合规 | GMP符合性与共线风险 | 出口车间、生产线按GMP运行并通过符合性检查；共线生产完成风险评估并形成报告 | 药品GMP；NMPA 113号 | 高 | 质量部
14 | C 质量体系与生产合规 | 目标市场质量体系 | 满足美国QMSR（2026-02-02全面强制，融合ISO 13485）、欧盟MDR质量管理体系或取得ISO 13485认证 | FDA QMSR；ISO 13485；EU MDR | 高 | 质量部
15 | C 质量体系与生产合规 | 原料药/辅料合规文件 | 原料药DMF备案、EDQM CEP证书、《出口欧盟原料药证明文件》齐备，辅料符合目标国要求 | EU GMP Part II；DMF/CEP制度 | 高 | 质量部/法规部
16 | C 质量体系与生产合规 | 冷链与运输GDP | 储运温湿度验证、冷链供应链确认；通过承诺书/储运协议确保承运方接受审核与药监延伸检查 | GDP指南；NMPA 113号 | 中 | 供应链/质量部
17 | C 质量体系与生产合规 | 委托生产与供应商管理 | 受托方资质审计、质量协议与委托生产协议签署，明确放行责任与延伸检查配合义务 | GMP；《药品管理法》 | 中 | 质量部
18 | D 临床与人类遗传资源 | 临床数据可接受性 | 确认现有临床数据被目标国接受程度，必要时规划桥接试验或当地临床试验 | ICH E5/E17；GCP | 高 | 临床部/法规部
19 | D 临床与人类遗传资源 | 临床试验GCP合规 | 伦理批准、知情同意、数据真实完整可溯源；境外多中心试验符合双边要求 | ICH-GCP；NMPA GCP | 高 | 临床部
20 | D 临床与人类遗传资源 | 人类遗传资源材料出境 | 中国人类遗传资源材料运送、邮寄、携带出境取得主管部门出具的出境证明 | 《人类遗传资源管理条例》及实施细则 | 高 | 临床部/合规部
21 | D 临床与人类遗传资源 | 人遗信息对外提供 | 向境外提供或开放使用人遗信息事先报告并提交信息备份；国际合作科研履行审批或备案 | 人类遗传资源管理条例实施细则 | 高 | 临床部/合规部
22 | D 临床与人类遗传资源 | 注册技术文档准备 | 按CTD/eCTD或ASEAN ACTD格式准备；器械按STED准备GSPR符合性证据与技术文档 | ICH M4；ASEAN CSDT；IMDRF | 中 | 法规部
23 | E 知识产权布局 | 专利FTO自由实施分析 | 在目标市场开展FTO检索分析，排查侵权风险并出具报告，License-out前前置研判标的技术 | 目标国专利法；837号令第13条 | 高 | 法务/知识产权部
24 | E 知识产权布局 | 专利申请与布局 | 核心专利在目标国申请或通过PCT进入国家阶段；评估专利链接、药品独占期与首仿资格 | PCT；目标国专利制度 | 中 | 知识产权部
25 | E 知识产权布局 | 商标与商品名注册 | 目标国商标注册或马德里体系指定，防范抢注；商品名符合当地命名与广告规则 | 马德里议定书；目标国商标法 | 中 | 法务/市场部
26 | E 知识产权布局 | 数据保护与市场独占 | 评估药品数据保护、孤儿药/儿科独占、医疗器械创新通道等政策红利 | 目标国法规 | 中 | 法规部/法务
27 | E 知识产权布局 | 商业秘密与保密安排 | 合作前签署NDA，技术资料分级保密，防止商业秘密泄露与员工设公司代持 | 《反不正当竞争法》；SAMR指引 | 中 | 法务
28 | F 境外主体与本地化 | ODI境外投资备案 | 境外设立公司、仓库或并购前完成发改委（837号令）、商务部核准/备案及外汇登记 | 《企业境外投资管理办法》《境外投资管理办法》 | 高 | 法务/财务部
29 | F 境外主体与本地化 | 境内自然人外汇37号文登记 | 境内自然人股东完成境外投资外汇37号文初始登记及变更登记 | 外汇管理37号文 | 中 | 财务部
30 | F 境外主体与本地化 | 境外主体与本地代理人 | 海外子公司、MAH/本地代理人、欧盟代表协议签署，明确双方法律责任与授权边界 | 目标国法规 | 高 | 法务/法规部
31 | F 境外主体与本地化 | 标签说明书本地化 | 目标语言标签与IFU（如阿拉伯语），适应症与当地批准一致；满足UDI、防伪与追溯要求 | 目标国标签法规；UDI规则 | 高 | 法规部/市场部
32 | F 境外主体与本地化 | 合规组织与预算落实 | 法规、药物警戒、QP/QPPV、PRRC等关键岗位人员与合规预算在上市前配置到位 | 企业内控要求 | 中 | 管理层

## 场景二 渠道合作前自检表
序号 | 检查模块 | 检查项目 | 检查要点/判定标准 | 法规/标准依据 | 风险等级 | 责任部门 | 自检结果 | 证据/文件编号 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改期限 | 复核状态
1 | A 主体资格与背景调查 | 营业执照与经营资质 | 核验注册文件、药品/器械经营许可、进出口经营权、仓储与冷链资质是否真实有效 | 《药品管理法》；目标国经营许可 | 高 | 法务/采购部
2 | A 主体资格与背景调查 | 股权结构与实际控制人 | 穿透核查股权结构、实际控制人及关联公司，识别隐名、代持及与我方人员关联 | SAMR指引；企业内控 | 高 | 合规部
3 | A 主体资格与背景调查 | 经营能力与财务状况 | 评估经营年限、同类产品经验、医院/药店覆盖、财务税务、破产与诉讼情况 | SAMR指引第21条 | 中 | 商务/合规部
4 | A 主体资格与背景调查 | 人员与场地核查 | 关键岗位人员资质、经营场所、仓库条件与质量管理体系证明文件齐备 | GSP/GDP | 中 | 质量/合规部
5 | A 主体资格与背景调查 | 信用与违法记录 | 核查社会信用、行政处罚、商业贿赂与虚假宣传前科及媒体负面信息 | SAMR指引 | 高 | 合规部
6 | B 制裁与黑名单筛查 | 国际制裁名单筛查 | 对交易方、实控人及收款银行筛查OFAC SDN、EU/UK/UN制裁名单 | OFAC条例；EU/UK制裁条例 | 高 | 合规/财务部
7 | B 制裁与黑名单筛查 | 中国管控名单核查 | 核查不可靠实体清单、出口管制管控名单及两用物项最终用户限制 | 《出口管制法》《反外国制裁法》 | 高 | 合规部
8 | B 制裁与黑名单筛查 | PEP政治公众人物识别 | 识别股东、高管是否为政府官员、公立医院人员等PEP，评估政府关联与利益冲突 | FCPA；SAMR指引 | 高 | 合规部
9 | B 制裁与黑名单筛查 | 筛查留痕与命中处置 | 合作前及定期筛查记录留存；命中名单启动升级复核与暂停交易流程 | 企业内控 | 中 | 合规部
10 | C 反商业贿赂风险 | 对方反贿赂合规体系 | 评估其行为准则、反贿赂制度、培训记录与内部举报机制是否健全 | FCPA资源指南；UK Bribery Act；SAMR指引 | 高 | 合规部
11 | C 反商业贿赂风险 | 第三方风险分级 | 结合国家、行业、政府关联与历史记录划分高/中/低风险，确定尽调深度与审批层级 | FCPA第三方风险管理指南 | 高 | 合规部
12 | C 反商业贿赂风险 | 高风险事项专项问卷 | 就回扣、赞助、咨询费、礼品招待、捐赠、政府招投标等开展专项问卷与访谈 | SAMR指引 | 高 | 合规部
13 | C 反商业贿赂风险 | 反贿赂承诺与负面清单 | 签署反商业贿赂/反舞弊承诺函及负面清单，明确禁止行为与违约责任 | SAMR指引第21条 | 高 | 法务部
14 | C 反商业贿赂风险 | 咨询/演讲费真实性 | 对方向医疗卫生人员支付的咨询演讲费基于真实需求、公允定价、银行转账并留存服务成果 | SAMR指引第18-19条 | 高 | 合规/财务部
15 | D 合同与商务条款 | 授权范围与地域期限 | 明确授权产品、地域、渠道与期限；超范围经营与转授权须经审批，避免纵向垄断风险 | 《反垄断法》；合同约定 | 中 | 法务部
16 | D 合同与商务条款 | 反贿赂与终止条款 | 合同载明反贿赂条款、违约立即终止权、损失赔偿与追责安排 | SAMR指引第21条 | 高 | 法务部
17 | D 合同与商务条款 | 审计权与合规审核 | 保留查阅账簿、现场审计与合规审核权，高风险方至少年度审计一次 | SAMR指引；FCPA | 高 | 合规/审计部
18 | D 合同与商务条款 | 数据处理与保密条款 | 签署DPA数据处理协议与保密条款，明确个人信息责任划分与数据出境安排 | PIPL；GDPR | 高 | 法务/数据部
19 | D 合同与商务条款 | 价格折扣佣金合规 | 折扣、佣金明示入账且公允合理，禁止账外暗中回扣及现金、现金等价物支付 | 《反不正当竞争法》；SAMR指引 | 高 | 财务/法务部
20 | D 合同与商务条款 | 品牌使用与宣传审批 | 规范商标使用，宣传材料须经我方审批，禁止擅自更改标签包装或超范围宣称 | 《商标法》；合同约定 | 中 | 法务/市场部
21 | E 供应链与持续监督 | 两用物项与进出口合规 | 对方进出口资质、ECCN归类配合、最终用户/用途声明及再出口管制责任明确 | 《两用物项出口管制条例》；EAR | 高 | 合规/供应链部
22 | E 供应链与持续监督 | 物流仓储GSP/GDP | 仓储运输条件、冷链验证、追溯码与防混淆措施满足要求 | GSP/GDP | 中 | 质量/供应链部
23 | E 供应链与持续监督 | 药物警戒责任约定 | 合同明确不良事件与投诉收集、上报时限、联系人及配合召回义务 | GVP；《药品管理法》 | 高 | 药物警戒/质量部
24 | E 供应链与持续监督 | 质量投诉与召回配合 | 明确投诉处理、产品召回、不合格品处置的流程、时限与责任 | GMP；目标国法规 | 高 | 质量部
25 | E 供应链与持续监督 | 合规培训与定期复评 | 合作前开展合规培训，至少每年风险复评一次并动态监控预警 | FCPA；SAMR指引 | 中 | 合规部
26 | E 供应链与持续监督 | 付款账户与资金监控 | 付款账户与合同主体一致，异常付款预警，费用与服务成果匹配，发票合规 | FCPA账簿记录要求；内控 | 高 | 财务部

## 场景三 出海合规（持续运营）自检表
序号 | 检查模块 | 检查项目 | 检查要点/判定标准 | 法规/标准依据 | 风险等级 | 责任部门 | 自检结果 | 证据/文件编号 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改期限 | 复核状态
1 | A 药物警戒与上市安全 | PV体系与安全责任人 | 建立药物警戒体系，指定QPPV（欧盟）/PV联系人和本地不良反应报告责任人 | GVP；《药品管理法》 | 高 | 药物警戒部
2 | A 药物警戒与上市安全 | ICSR个例报告时限 | 严重不良事件按目标国时限上报（如欧盟15日、美国30日），数据完整可追溯 | GVP Module VI；21 CFR 310/314 | 高 | 药物警戒部
3 | A 药物警戒与上市安全 | 定期安全报告与信号管理 | 按周期提交PSUR/PBRER，开展信号检测、评估与风险沟通 | GVP Module VII；ICH E2C | 高 | 药物警戒部
4 | A 药物警戒与上市安全 | PV数据隐私保护 | ICSR个人数据脱敏/假名化，跨境传输使用GDPR第45/46条合规工具 | GVP VI Addendum II；GDPR | 高 | PV/数据部
5 | A 药物警戒与上市安全 | 医疗器械警戒报告 | MDR严重事件与现场安全纠正措施（FSCA）按规定时限报告并在EUDAMED提交 | EU MDR 第87-92条 | 高 | PV/质量部
6 | A 药物警戒与上市安全 | 风险控制与安全沟通 | 落实风险最小化措施、致医务人员信、安全公告并及时更新说明书 | GVP | 中 | PV/法规部
7 | B 质量维护与召回 | 质量体系运行与数据可靠性 | CAPA、偏差/变更/OOS管理到位，遵循数据可靠性ALCOA+原则 | GMP/GVP | 高 | 质量部
8 | B 质量维护与召回 | 监管检查应对 | 建立FDA（含483/警告信）、EMA及成员国、NMPA检查应对SOP并按时整改回复 | GMP；QMSR | 高 | 质量部
9 | B 质量维护与召回 | 内部审计与延伸检查 | 定期自检及供应商、受托方审计，配合药监对储运企业的延伸检查 | GMP；NMPA 113号 | 中 | 质量/审计部
10 | B 质量维护与召回 | 产品召回管理 | 建立召回分级SOP、监管报告机制，开展召回演练与有效性评估 | 目标国召回法规 | 高 | 质量部
11 | B 质量维护与召回 | 追溯防伪系统 | 落实UDI/序列化与追溯系统，满足DSCSA、欧盟FMD等Track & Trace要求 | UDI；DSCSA；EU FMD | 中 | 质量/供应链部
12 | C 广告与学术推广 | 广告审批与处方药限制 | 宣传材料按当地法规审批，处方药不得对公众广告，仅面向医疗卫生专业人士 | 目标国广告法；FD&C/MDR | 高 | 市场/合规部
13 | C 广告与学术推广 | 学术活动与赞助合规 | 会议赞助、讲者酬劳真实公允，差旅招待符合标准，杜绝旅游娱乐等利益输送 | SAMR指引；FCPA；行业自律准则 | 高 | 合规/市场部
14 | C 广告与学术推广 | 功效宣称与证据 | 适应症与功效宣称与注册一致并有临床证据，禁止超说明书（off-label）推广 | 《广告法》；目标国法规 | 高 | 市场/法规部
15 | C 广告与学术推广 | 数字营销与社媒合规 | 官网、社媒、直播、跨境电商内容合规，监控用户生成内容并公示隐私政策 | 目标国数字广告法规；GDPR | 中 | 市场/合规部
16 | C 广告与学术推广 | 展会样品与跨境电商 | 展会样品合规，跨境电商平台资质与白名单、在线销售授权齐备 | 平台规则；目标国法规 | 中 | 电商/合规部
17 | D 数据合规与跨境 | 数据盘点与分级分类 | 梳理本地与出境数据清单，医疗健康属敏感个人信息，处理须取得单独同意 | PIPL；《网络数据安全管理条例》 | 高 | 数据/合规部
18 | D 数据合规与跨境 | 中国数据出境路径 | 依法走安全评估、标准合同（生效10个工作日内备案）或认证路径，禁止数量拆分规避 | 数据出境安全评估办法；SCC办法；认证办法 | 高 | 合规部
19 | D 数据合规与跨境 | 目标国数据立法 | 满足GDPR（DPO/ROPA/DPIA）、HIPAA（涉美）及当地数据本地化要求 | GDPR；HIPAA | 高 | 数据/合规部
20 | D 数据合规与跨境 | 个人信息影响评估 | 数据出境前开展PIA/PIPIA并留存记录，完善知情同意文件 | PIPL第55条 | 高 | 合规部
21 | D 数据合规与跨境 | 处理者协议与泄露通知 | 签署处理者协议、审批分包，数据泄露按规定时限通知（如GDPR 72小时） | GDPR 第28/33条 | 高 | 数据/法务部
22 | E 反贿赂与管制制裁 | 第三方持续监控 | 经销商、服务商年度复评，执行审计权，对红旗预警及时处置 | FCPA；SAMR指引 | 高 | 合规部
23 | E 反贿赂与管制制裁 | 礼品招待捐赠管控 | 礼品、招待、捐赠、样品建立台账与审批，禁止现金及现金等价物 | SAMR指引；FCPA | 高 | 合规/财务部
24 | E 反贿赂与管制制裁 | 内部举报与调查 | 建立匿名举报渠道与反报复机制、调查SOP；主动报告可作为从轻减轻依据 | SAMR指引第44-48条 | 中 | 合规部
25 | E 反贿赂与管制制裁 | 出口管制归类许可 | ECCN/HS编码归类，两用物项及易制毒（2025-11-10起对美墨加）持证出口 | 《出口管制法》；EAR；商务部公告 | 高 | 供应链/合规部
26 | E 反贿赂与管制制裁 | 制裁筛查与最终用户 | 交易全链路制裁筛查、最终用户用途核查，遵守OFAC/EU再出口规则，禁止规避安排 | OFAC；EU制裁；《反外国制裁法》 | 高 | 合规部
27 | F 注册维护与综合 | 注册证续期与变更 | 注册证续期、变更与年报，维护本地代理人/EC REP及QP、PRRC职责 | 目标国法规 | 高 | 法规部
28 | F 注册维护与综合 | 知识产权维护维权 | 专利年费、商标续展、侵权监测维权及海关知识产权备案 | 专利法/商标法 | 中 | 知识产权/法务部
29 | F 注册维护与综合 | 财税与转让定价 | 本地税号、VAT/GST申报、转让定价文档，防范外汇与常设机构风险 | 目标国税法；BEPS | 中 | 财务部
30 | F 注册维护与综合 | 反不正当竞争与反垄断 | 禁止虚假宣传、商业诋毁与纵向价格垄断，依法申报经营者集中 | 《反垄断法》《反不正当竞争法》 | 中 | 法务部
31 | F 注册维护与综合 | 环保劳工与ESG | 遵守当地环保、危废处理、劳工用工要求并履行ESG披露 | 目标国法规 | 低 | 行政/人力资源部
32 | F 注册维护与综合 | 合规体系运行与培训 | 年度合规计划、全员及第三方培训、合规手册更新与管理层评审 | ISO 37301；企业内控 | 中 | 合规/管理层

## 法规依据索引
序号 | 法规/文件名称 | 发布机构 | 适用范围与核心要点 | 类别
1 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 全国人大常委会 | 药品研制、生产、经营、出口基本法，质量主体责任 | 中国端
2 | 《医疗器械监督管理条例》 | 国务院 | 医疗器械全生命周期监管与注册人制度 | 中国端
3 | 《药品生产企业出口药品检查和出口证明管理规定》 | 国家药监局（2025年第113号） | 出口GMP检查、出口证明（3年有效）、出口药品档案与年报 | 中国端
4 | 《医疗器械出口销售证明管理规定》 | 国家药监局（2025年第126号，2026.5.1施行） | 医疗器械出口销售证明分类申请 | 中国端
5 | 《中华人民共和国出口管制法》 | 全国人大常委会 | 两用物项管制、管控名单与最终用户管理 | 中国端
6 | 《两用物项出口管制条例》 | 国务院（2024年） | 两用物项许可、再出口与域外适用 | 中国端
7 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 全国人大常委会 | 个人信息、敏感个人信息处理与出境基础 | 中国端
8 | 《网络数据安全管理条例》 | 国务院 | 数据处理、重要数据与跨境流动管理 | 中国端
9 | 《数据出境安全评估办法》 | 国家网信办 | 安全评估适用的三类情形 | 中国端
10 | 《个人信息出境标准合同办法》 | 国家网信办 | 标准合同签署及10个工作日内备案 | 中国端
11 | 《个人信息出境认证办法》 | 国家网信办（2025年） | 个人信息保护认证适用情形 | 中国端
12 | 《人类遗传资源管理条例》及实施细则 | 国务院/科技部 | 材料出境证明、信息对外提供事先报告 | 中国端
13 | 《企业境外投资管理办法》（837号令） | 国家发展改革委 | ODI核准/备案与禁止、限制出口技术 | 中国端
14 | 《境外投资管理办法》 | 商务部 | 境外投资商务备案/核准 | 中国端
15 | 《医药企业防范商业贿赂风险合规指引》 | 国家市场监管总局（2025年） | 反贿赂体系、第三方/外包/咨询服务风险 | 中国端
16 | 《反不正当竞争法》《反垄断法》 | 全国人大常委会 | 账外回扣、虚假宣传、纵向垄断与经营者集中 | 中国端
17 | FD&C Act及21 CFR、QMSR | 美国FDA | 药品/器械注册、510(k)、质量体系（2026.2.2强制） | 目标市场
18 | 《反海外腐败法》FCPA | 美国DOJ/SEC | 反贿赂条款、账簿记录与内控、第三方责任 | 目标市场
19 | MDR 2017/745、IVDR 2017/746 | 欧盟 | CE认证、EC REP、PRRC与器械警戒 | 目标市场
20 | GDPR、GVP | 欧盟委员会/EMA | 数据保护与药物警戒、ICSR时限 | 目标市场
21 | UK Bribery Act、UKCA/MHRA制度 | 英国 | 未能预防贿赂罪及英国市场准入 | 目标市场
22 | ICH指南、GCP/GMP/GDP、WHO PQ、MPP | ICH/WHO/MPP | 国际技术标准、预认证与专利池授权 | 国际标准